PLANILLA Nº 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN

Los datos que a continuación se solicitan  constituyen una guía ordenada  a seguir para presentar todos los antecedentes identificatorios  y técnicos correspondientes a la  perforación a construir. Deberán presentarse en el orden indicado y con las firmas correspondientes a los efectos del rápido chequeo en el  ingreso al Departamento de Hidráulica.

Propietario: …………………………………. Domicilio: ……………………………………….

Teléfono:………………………………… E-mail contacto:…………………………………….

Director  Técnico: ………………………………………………………………………………...

Teléfono:………………………………… E-mail contacto:…………..…………………………

Empresa Perforadora: …………………………………………………………………………….

Representante Técnico:………………………………………………………………………….

1. Ubicación de la Perforación

1.1 Nomenclatura Catastral:……………………, Calle…………………………………., Nº………

Departamento: ………………………………Distrito: …………………………………………..

1.2 Superficie total de la propiedad: ………….  Dotación agua: ……………… N º Cuenta: ……….

1.3 Presentar  imagen del google earth con ubicación precisa de la perforación en el mapa, con indicación de las  coordenadas en Gauss Krugger- Posgar 2007, longitud y  latitud ( º , min, seg.) y cota nivel .

1.4. Indicar emplazamiento de la futura perforación dentro del inmueble con distancias reales a calles conocidas.

1.5. Indicar la ubicación de la perforación tomada como antecedente, – y en caso de que existan – fuentes o manantiales, canales, ramos (impermeabilizados o no), vías de F. C., escuelas, etc. y cualquier otro dato que sirva como elemento demostrativo de la topografía del lugar.

2. Datos de perforación antecedente o más próxima. Indicar profundidad, ubicación, distancia en metros con respecto al N, S, E y O de  la obra a construir.

3. Caudal probable de extraer (lts/seg) y finalidad del agua a extraer.

4. Sistema de Perforación. Tipo y capacidad del equipo perforador a emplearse; características del mismo y de su accionamiento.

5. Entubación. Indicar características de los materiales.  Longitud probable de cada caño. Detalle de unión entre caños: ancho y espesor de aro de vinculación entre caños, detalles de cordón  de soldadura. Especificaciones de cañería nueva o usada, (en caso de cañería usada especificar ensayos  y controles realizados que demuestran la estanqueidad, homogeneidad  y resistencia de la misma o conformidad y responsabilidad expresa del propietario).Distinto/s diámetro/s por  tramos.

6. Forma de asentamiento y sostén de la cañería: Indicar sostenes, grampas; profundidad de colocación; materiales; etc.

7. Filtros .Indicar características del material. Abertura de ranura. Distinto/s diámetro/s por tramos.

Si se hace engravado u otras características especiales, indicar la forma en que realizarán, nivel de grava y cantidad necesaria.

8. Lavado de filtros. Indicar forma en que hará el lavado.

9. Toma de muestras. Indicar como se realizará.

10. Forma de evitar contaminación de acuíferos. Indicar material y metodología.

11. Cronograma de trabajo a realizar. Indicar detalle de tareas y tiempo aproximado de  ejecución de cada tarea.

12. Forma de determinar el caudal de la capa/capas a explotar. Indicar valor y metodología de medición.

13. Medición del  nivel/s estáticos y depresión. Indicar valor y forma de medición.

14. Antepozo: En caso de construcción de antepozo, indicar profundidad, diámetro y demás características del mismo.

15. Nivel Estático y Aforo: Indicar los sistemas a emplear para la  medición de niveles y aforo.

16. Otras características especiales de la perforación.

SAN JUAN, ………..de ……………………..de 20……

…………………………………..

Firma Director Técnico

DNI         Aclaración