PLANILLA Nº 2 – CS/R

MEMORIA  TÉCNICA DE PERFORACIÓN CONSTRUIDA SIN REGISTRAR

Los datos que a continuación se solicitan tienen carácter de declaración jurada y  constituyen una guía ordenada  a seguir para presentar todos los antecedentes identificatorios  y técnicos correspondientes a la  perforación construida. Deberán presentarse en el orden indicado y con la firma correspondiente a los efectos del rápido chequeo en el  ingreso al Departamento de Hidráulica.

Propietario: …………………………………. Domicilio Legal: ………………………………………………………

Teléfono:………………………………… E-mail contacto:…………………………………….

Domicilio de la Perforación:……………………………………………………………………………………………

Nomenclatura Catastral Nº: ……………….

Superficie total del inmueble ………………    Dotación agua superficial: ………………    Nº Cuenta: ……….

1. Ubicación de la Perforación

1.1. Presentar  imagen del google earth con ubicación precisa de la perforación en el mapa, con indicación de las  coordenadas en Gauss Krugger- Posgar 2007 , longitud y  latitud ( º , min, seg.) y cota nivel .

1.2. Indicar emplazamiento de perforación construida dentro del inmueble con distancias reales a calles conocidas,  y en caso de que existan, fuentes o manantiales, canales, ramos (impermeabilizados o no), vías de F. C., escuelas, etc.

2. Caudal extraído (lts/seg) y  finalidad del agua extraída.

Indicar caudal instantáneo extraído a boca de pozo y destino que se le dará al agua.

3. Características de la perforación.

Indicar todos los datos técnicos que se conozcan de la perforación: Profundidad de la perforación, características de la cañería de entubamiento y filtros, características de antepozo si lo hubiera, tipo de acuífero explotado, estudios que demuestren el estado de los caños y asegure la no contaminación del acuífero explotado, etc.

4. Características de la bomba instalada

Indicar tipo de bomba, potencia  y  profundidad de instalación de la misma, Nº del medidor de  suministro eléctrico y  potencia contratada a Energía San Juan.

6. Medición del  nivel/s estáticos y dinámicos.

Indicar valor y forma de medición.

7. Calidad del agua extraída.

Presentar análisis físico, químico (incluidos Bo y As),  y bacteriológico, conforme al protocolo requerido por el Departamento de Hidráulica en función del uso del agua. Los ensayos serán realizados por Laboratorio Oficial o reconocido por el Departamento de Hidráulica.

8. Otras características de la perforación.

SAN JUAN, ………..   de …………………….. de 20…

…………………………………..

Firma Propietario y/o Apoderado

Aclaración…………………………..                      DNI………………………….

IMPORTANTE: El daño que pudiera ocasionar, al ambiente y/o a terceros, la existencia y/o mal funcionamiento de la perforación será absoluta  responsabilidad del Propietario, quien será administrativamente sancionado y responderá civilmente por los daños ocasionados según se establece en Título V- Contravenciones y Sanciones- Ley 190/L